## Arkusz1
| „Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ulicy Zaułek w Jeleniej Górze” |  | NP/321/3/2020
Załacznik nr 1.1 do Wzoru Formularza oferty
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK DO OFERTY WYKONAWCY
Tabela 1
Lp. | Opis / Element robót | J.m. | Obmiar [wg PB] | Cena jed. [PLN]* NETTO | Wartość [PLN]* NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=kol.4xkol.5
1 | Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN10 dz160mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami | m | 933.85 | 0 | 0
2 | Sieć wodociągowa z rur PE100, SDR17 PN10 dz90mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami | m | 96.75 | 0 | 0
3 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø150mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi | szt. | 12 | 0 | 0
4 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø80mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi | szt. | 12 | 0 | 0
5 | Hydranty nadziemne Ø80mm z robotami ziemnymi i montażem | szt. | 7 | 0 | 0
6 | Hydranty podziemne Ø80mm z robotami ziemnymi i montażem | szt. | 3 | 0 | 0
7 | Zespół napowietrzająco - odpowietrzający Ø80 mm (PN16) do zabudowy bezpośrednio w gruncie, z robotami ziemnymi i montażem | szt. | 3 | 0 | 0
8 | Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz90mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach | m | 28.7 | 0 | 0
9 | Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR11 PN16 dz63mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach | m | 42.2 | 0 | 0
10 | Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR11 PN16 dz50mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach | m | 96.5 | 0 | 0
11 | Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR11 PN16 dz40mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach | m | 216.3 | 0 | 0
12 | Przewiert sterowany rurami PE100 RC, PN16, SDR11 o średnicy dz50mm z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem komory startowej i odbiorczej oraz ich demontażem, z badaniami i sprawdzeniami rur przewodowych | m | 12.5 | 0 | 0
13 | Zasuwy proste do przyłączy domowych średnicy 2" z żeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowane do rur PE z obudowami i skrzynkami ulicznymi | kpl | 4 | 0 | 0
14 | Zasuwy proste do przyłączy domowych średnicy 1-1/2" z żeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowane do rur PE z obudowami i skrzynkami ulicznymi | kpl | 20 | 0 | 0
15 | Przebudowa zestawów wodomierzowych w budynkach wraz z włączeniem przewodu wod. do istniejącej instalacji wody zimnej (bez wodomierza), montowanych na konsolach wodomierzowych wraz z wymianą zaworów odcinających grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem posadzek - armatura w węźle DN25mm. | kpl | 7 | 0 | 0
16 | Zabudowa zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej włazowej (bez wodomierza), wraz z montażem zaworów odcinających grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody - armatura w węźle DN25mm. | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Przebudowa zestawów wodomierzowych w budynkach wraz z włączeniem przewodu wod. do istniejącej instalacji wody zimnej (bez wodomierza), montowanych na konsolach wodomierzowych wraz z wymianą zaworów odcinających grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem posadzek - armatura w węźle DN50mm. | kpl | 12 | 0 | 0
18 | Zabudowa zestawu wodomierzowego w budynku wraz z włączeniem przewodu wod. do istniejącej instalacji wody zimnej (bez wodomierza), montaż zestawu na podporach betonowych lub wspornikach, wraz z montażem zaworów odcinających kołnierzowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu BA oraz filtr kołnierzowy wody wraz z odtworzeniem posadzek - armatura kołnierzowa w węźle DN80mm. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Studzienka wodomierzowa systemowa tworzywowa DN1200mm z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz obsypką piaskową , oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Podejścia przewodów wod. pod zestawy wodomierzowe - montaż rurociagów Dz63mm z rur PEHD w budynkach | m | 8.5 | 0 | 0
21 | Podejścia przewodów wod. pod zestawy wodomierzowe - montaż rurociagów Dz50mm z rur PEHD w budynkach | m | 26.5 | 0 | 0
22 | Podejścia przewodów wod. pod zestawy wodomierzowe - montaż rurociagów Dz40mm z rur PEHD w budynkach | m | 25 | 0 | 0
23 | Podejścia przewodów wod. pod zestawy wodomierzowe - montaż rurociagów DN25mm z rur stalowych ocynkowanych w budynkach | m | 23.5 | 0 | 0
24 | Podejścia przewodów wod. pod zestawy wodomierzowe - montaż rurociagów DN50mm z rur stalowych ocynkowanych w budynkach | m | 2 | 0 | 0
25 | Podejścia przewodów wod. pod zestawy wodomierzowe - montaż rurociagów DN80mm z rur stalowych ocynkowanych w budynkach | m | 4 | 0 | 0
26 | Demontaż wyłączonej z eksploatacji sieci wodociągowej Dn150mm -Dn100mm-Dn80mm poprzez zamulenie odcinkami, odcięcie i zaślepienie przewodów | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Demontaż wyłączonych z eksploatacji przyłączy wodociągowych Dz50mm-Dz32mm do budynków poprzez odcięcie i zaślepienie przewodów | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Nawierzchnie asfaltowe jezdni - podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7cm, podbudowa tłuczniowa gr. 20cm, wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM | m2 | 1397 | 0 | 0
29 | Nawierzchnie asfaltowe jezdni - w-wa wiążąca o gr. 6cm po zagęszczeniu - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM | m2 | 1676.5 | 0 | 0
30 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm wraz z odtworzeniem warstwy ścieralnej gr. 5 cm na całej szerokości jezdni- ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM | m2 | 2794.2 | 0 | 0
31 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm, podbudowie tłuczniowej gr. 15cm i wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy (chodniki, dojścia do budynków itp.) 50% KOSTKI Z ODZYSKU - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe | m2 | 10 | 0 | 0
32 | Nawierzchnie gruntowe i tłuczniowe odtwarzane jako tłuczniowe gr.20 cm (w-wa dolna z tłucznia gr.10 cm po zagęszczeniu + w-wa górna z tłucznia gr.10cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe | m² | 65 | 0 | 0
33 | Odtworzenie zieleni i trawników siewem z nawożeniem w pasie robót | m2 | 1334 | 0 | 0
34 | Opracowanie Projektu Odtworzenia Nawierzchni i uzgodnienie dokumnetacji z MZDiM przed rozpoczeciem Robót budowlano-montażowych - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM | kpl | 1 | 0 | 0
| RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT NETTO |  |  |  | 0
UWAGI DO TABELI PRZEDMIARU:
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Płatność dla Wykonawcy za wykonane elementy robót należna będzie na podstawie pomierzonych faktycznych ilości i potwierdzonych przez uprawnionego Geodetę
***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru
****) Wykonawca przenosi wartość robót do Formularza Oferty
*****) Tabela Przedmiaru Robót pokrywa całość robót zgodnie z PB
Tabela 2
| NAZWA ZADANIA / ROBÓT BUDOWLANYCH | WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT
|  | PLN NETTO | VAT [23%] | PLN BRUTTO
| Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami: ulica ZAUŁEK w Jeleniej Górze | 0 | 0 | 0
| NAZWA WYKONAWCY / adres, siedziba | Miejscowość, data | PODPIS / PIECZĘĆ WYKONAWCY