|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12 tel. (75) 73-035-01, fax (75) 73-035-16 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000150045 NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitał zakładowy: 215 308 000,00 |
| --- | --- |

Jelenia Góra, 21.12.2011 r.

Zamawiający, zgodnie z § 11, pkt. 5 Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 05.06.2008 r. , zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu dla zadania pn : Dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2 Opis przedmiotu zamówienia

Zamiast :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pkt 5.  silnik wyposażony w automatyczny elektroniczny regulator prędkości obrotowej zapewniający stabilność częstotliwości + / - 0,25 % w całym zakresie obciążeń

Ma być:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Pkt 5.  silnik wyposażony w automatyczny elektroniczny regulator prędkości obrotowej zapewniający stabilność częstotliwości + / - 0,5 % w całym zakresie obciążeń

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamiast :

OFERTA

na:

Dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki

# Nie otwierać przed godz. 09 ³° dnia 27.12.2011 r.

Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego jak wyżej (Sekretariat) nie później niż do dnia  27.12.2011 r. do g. 09 °°.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Piastowskim 12,pok. 21 na otwartym posiedzeniu Komisji Przetargowej, tóre odbędzie się w dniu 27.12.2011 r. o g.09 ³°.

Ma być :

OFERTA

na:

Dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki

# Nie otwierać przed godz. 09 ³° dnia 29.12.2011 r.

Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego jak wyżej (Sekretariat) nie później niż do dnia  29.12.2011 r. do g. 09 °°.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Piastowskim 12,pok. 21 na otwartym posiedzeniu Komisji Przetargowej, tóre odbędzie się w dniu 29.12.2011 r. o g.09 ³°.

# Text boxes

®